Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-1 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж воздуховодов систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300 с установкой оконечных устройств

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Воздуховоды и фасонные элементы (Сертификат соответствия № POCC RU.HE06.H09413 от 08.06.2023 г.)

Крепёжные и комплектующие элементы (Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4805 от 11.10.2024 г.; Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4806 от 11.10.2024 г.)

Диффузоры типа DVS, DVS-P (Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4806 от 11.10.2024 г.)

Решетки типа АМР, АМР-К, ДКВ400 (Информационное письмо № 1792/Н от 12.09.2022 г.)

Герметик силиконовый (Сертификат соответствия № РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП28.31650 от 06.04.2023 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Монтаж теплоизоляции систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № POCC RU.HE06.H09413 от 08.06.2023 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4805 от 11.10.2024 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4806 от 11.10.2024 г.

Информационное письмо № 1792/Н от 12.09.2022 г.)

Сертификат соответствия № РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП28.31650 от 06.04.2023 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-2 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж теплоизоляции систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ4, П2, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Теплоизоляция ПЕНОФОЛ (Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н06339 от 06.09.2023 г.)

Теплоизоляция из минеральной ваты URSA (Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.В.01860/24 от 29.05.2024 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Монтаж огнезадерживающего покрытия систем общеобменной вентиляции огнестойкостью EI30: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н06339 от 06.09.2023 г.

Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.В.01860/24 от 29.05.2024 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-3 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж огнезадерживающего покрытия систем общеобменной вентиляции огнестойкостью EI30: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В2.1, В2.2, В3, В6, В7, В8, В10 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Огнезащитное покрытие МБОР с клеевым составом Триумф степенью огнестойкости EI30 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00557/21 от 30.09.2021 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Заделка проходок через отверстия систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00557/21 от 30.09.2021 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-4 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Заделка проходок через отверстия систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Пена монтажная огнестойкая Технониколь (Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00573 от 20.02.2025 г.)

Минеральная вата НГ (Сертификат соответствия № RU C-RU.АД67.В.00570/24 от 17.04.2024 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Монтаж оборудования систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00573 от 20.02.2025 г.

Сертификат соответствия № RU C-RU.АД67.В.00570/24 от 17.04.2024 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-5 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж оборудования систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

ПВ1:

Приточно-вытяжная установка ВЕРОСА-500-138-03-31-У3 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г., Руководство по эксплуатации на центральные кондиционеры ВЕРОСА от 26.08.2025 г.)

Шумоглушители 800х800-1000, 1100х800-1000 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапаны огнезадерживающие КПУ-2Н-3-Н-800х700, КПУ-2Н-3-Н-250 – 2 шт, КПУ-2Н-3-Н-125, КПУ-2Н-3-Н-900х400, КПУ-2Н-3-Н-800х500 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 5,5 кВт, Преобразователь частоты VF-51 7,5 кВт, Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

ПВ2:

Приточно-вытяжная установка ВЕРОСА-500-034-03-31-У3 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г., Руководство по эксплуатации на центральные кондиционеры ВЕРОСА от 26.08.2025 г.)

Шумоглушители 500х300-900 – 2 шт (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапаны огнезадерживающие КПУ-2Н-3-Н-500х300 – 2 шт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 1,5 кВт – 2 шт, Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

ПВ3:

Приточно-вытяжная установка ВЕРОСА-500-019-03-31-У3 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г., Руководство по эксплуатации на центральные кондиционеры ВЕРОСА от 26.08.2025 г.)

Шумоглушители 315-900, 250-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапаны огнезадерживающие КПУ-2Н-3-Н-315, КПУ-2Н-3-Н-250 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт – 3 шт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

ПВ4:

Приточно-вытяжная установка ВЕРОСА-500-054-03-31-У3 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г., Руководство по эксплуатации на центральные кондиционеры ВЕРОСА от 26.08.2025 г.)

Шумоглушители 600х400-900, 500х400-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапаны огнезадерживающие КПУ-2Н-3-Н-125 – 2 шт, КПУ-2Н-3-Н-315 – 2 шт, КПУ-2Н-3-Н-400х250, КПУ-2Н-3-Н-500х200 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 1,5 кВт – 2 шт, Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

П1:

Приточная установка ВЕРОСА-500-019-03-00-У3 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г., Руководство по эксплуатации на центральные кондиционеры ВЕРОСА от 26.08.2025 г.)

Шумоглушитель 315-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапан огнезадерживающий КПУ-2Н-3-Н-250 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

П2:

Приточная установка ВЕРОСА-500-054-03-00-У3 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г., Руководство по эксплуатации на центральные кондиционеры ВЕРОСА от 26.08.2025 г.)

Шумоглушитель 700х400-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапан огнезадерживающий КПУ-2Н-3-Н-400х700 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 1,5 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

В1:

Вентилятор Канал Вент 125 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Паспорт на вентиляторы канальные для круглых каналов КАНАЛ-ВЕНТ от 07.07.2025 г.)

Шумоглушитель 125-600 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Обратный клапан бабочка 125 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Регулятор скорости СРМ1-230В 1А (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МЛ10.В.00386/24 от 30.08.2024 г., Паспорт и руководство по эксплуатации на симисторный регулятор скорости вращения вентилятора СРМ1 от 08.2025 г.)

В2.1:

Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-80-50-6-380 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Руководство по эксплуатации, паспорт на вентиляторы канальные радиальные типа Канал-ПКВ (Канал-ПКВ-Ш), Канал-КВАРК, Канал-КВАРК-П от 18.08.2025 г.)

Шумоглушитель 600х400-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапаны огнезадерживающие КПУ-2Н-3-Н-400х500, КПУ-2Н-3-Н-600х400 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-500х400-Н-1 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.03629/21 от 21.07.2021 г., Технический паспорт на клапан воздушный универсальный типа РЕГУЛЯР (-Л) от 08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 2,2 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

В2.2:

Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-50-30-4-380 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Руководство по эксплуатации, паспорт на вентиляторы канальные радиальные типа Канал-ПКВ (Канал-ПКВ-Ш), Канал-КВАРК, Канал-КВАРК-П от 18.08.2025 г.)

Шумоглушители 500х300-900 – 2 шт (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапан огнезадерживающий КПУ-2Н-3-Н-500х400 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

В3:

Вентилятор крышный КРОШ-022-2 (Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА10.В.68060/23 от 15.12.2023 г., Паспорт на вентиляторы крышные радиальные тип КРОС, УКРОС, КРОВ, УКРОВ, КРОМ, КРОШ от 19.08.2025 г.)

Стакан монтажный СТАМ 360-36 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г., Руководство по эксплуатации на стаканы монтажные крышные вентиляторов СТАМ, СТАМ ДУ от 08.2025 г.)

Шумоглушитель 160-600 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Обратный клапан бабочка 160 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

В4:

Вентилятор крышный КРОС91-035-Т80-Н-00037/4F-У1 (Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА10.В.68060/23 от 15.12.2023 г., Паспорт на вентиляторы крышные радиальные тип КРОС, УКРОС, КРОВ, УКРОВ, КРОМ, КРОШ от 19.08.2025 г.)

Стакан монтажный СТАМ 610-35-Н (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г., Руководство по эксплуатации на стаканы монтажные крышные вентиляторов СТАМ, СТАМ ДУ от 08.2025 г.)

Шумоглушитель 315-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Обратный клапан бабочка 315 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Преобразователь частоты VF-51 0,75 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

В5:

Вентилятор Канал Вент 125 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Паспорт на вентиляторы канальные для круглых каналов КАНАЛ-ВЕНТ от 07.07.2025 г.)

Шумоглушитель 125-600 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Обратный клапан бабочка 125 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапаны огнезадерживающие КПУ-2Н-3-Н-125 – 2 шт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Регулятор скорости СРМ1-230В 1А (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МЛ10.В.00386/24 от 30.08.2024 г., Паспорт и руководство по эксплуатации на симисторный регулятор скорости вращения вентилятора СРМ1 от 08.2025 г.)

В6:

Вентилятор Канал Вент 125 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Паспорт на вентиляторы канальные для круглых каналов КАНАЛ-ВЕНТ от 07.07.2025 г.)

Шумоглушитель 125-600 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Обратный клапан бабочка 125 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Регулятор скорости СРМ1-230В 1А (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МЛ10.В.00386/24 от 30.08.2024 г., Паспорт и руководство по эксплуатации на симисторный регулятор скорости вращения вентилятора СРМ1 от 08.2025 г.)

В7:

Вентилятор Канал Вент 200 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Паспорт на вентиляторы канальные для круглых каналов КАНАЛ-ВЕНТ от 07.07.2025 г.)

Шумоглушитель 200-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Обратный клапан бабочка 200 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Регулятор скорости СРМ1-230В 1А (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МЛ10.В.00386/24 от 30.08.2024 г., Паспорт и руководство по эксплуатации на симисторный регулятор скорости вращения вентилятора СРМ1 от 08.2025 г.)

В8:

Вентилятор Канал Вент 200 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Паспорт на вентиляторы канальные для круглых каналов КАНАЛ-ВЕНТ от 07.07.2025 г.)

Шумоглушитель 200-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Обратный клапан бабочка 200 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Регулятор скорости СРМ1-230В 1А (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МЛ10.В.00386/24 от 30.08.2024 г., Паспорт и руководство по эксплуатации на симисторный регулятор скорости вращения вентилятора СРМ1 от 08.2025 г.)

В9:

Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-60-30-4-380 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Руководство по эксплуатации, паспорт на вентиляторы канальные радиальные типа Канал-ПКВ (Канал-ПКВ-Ш), Канал-КВАРК, Канал-КВАРК-П от 18.08.2025 г.)

Шумоглушитель 600х300-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-300х600-Н-1 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.03629/21 от 21.07.2021 г., Технический паспорт на клапан воздушный универсальный типа РЕГУЛЯР (-Л) от 08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 1,5 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

В10:

Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-70-40-4-380 (Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г., Руководство по эксплуатации, паспорт на вентиляторы канальные радиальные типа Канал-ПКВ (Канал-ПКВ-Ш), Канал-КВАРК, Канал-КВАРК-П от 18.08.2025 г.)

Шумоглушитель 700х400-900 (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-700х400-Н-1 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.03629/21 от 21.07.2021 г., Технический паспорт на клапан воздушный универсальный типа РЕГУЛЯР (-Л) от 08.2025 г.)

Клапан огнезадерживающий КПУ-2Н-3-Н-700х400 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

Преобразователь частоты VF-51 4 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

В11:

Вентилятор ВРАН9-063-Т80-Н-00550/4F-У2-П90 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00811/22 от 14.02.2022 г., Паспорт на вентиляторы радиальные тип ВРАН от 10.09.2025 г.)

Блок фильтров ВЕРОСА-500-097-03-00-У3 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г.)

Шумоглушители 900х900-1000 – 2 шт (Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.)

Преобразователь частоты VF-51 5,5 кВт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.)

ПЕ2:

Клапан воздушный ГЕРМИК-С-500х1000-Н-1 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.03629/21 от 21.07.2021 г., Инструкция по эксплуатации на клапаны воздухорегулирующие типа ГЕРМИК от 08.2025 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Индивидуальные испытания систем общеобменной вентиляции: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, П1, П2, В1, В2.1, В2.2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, ПЕ2 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.01267/21 от 26.02.2021 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09413 от 08.06.2023 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07267 от 28.04.2025 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.03629/21 от 21.07.2021 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА10.В.68060/23 от 15.12.2023 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00811/22 от 14.02.2022 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.01560/22 от 12.12.2022 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МЛ10.В.00386/24 от 30.08.2024 г.

Паспорт на вентиляторы крышные радиальные тип КРОС, УКРОС, КРОВ, УКРОВ, КРОМ, КРОШ от 19.09.2025 г.

Руководство по эксплуатации на стаканы монтажные крышные вентиляторов СТАМ, СТАМ ДУ от 08.2025 г.

Паспорт на вентиляторы радиальные тип ВРАН от 10.09.2025 г.

Руководство по эксплуатации, паспорт на вентиляторы канальные радиальные типа Канал-ПКВ (Канал-ПКВ-Ш), Канал-КВАРК, Канал-КВАРК-П от 18.08.2025 г.

Руководство по эксплуатации на центральные кондиционеры ВЕРОСА от 26.08.2025 г.

Паспорт на вентиляторы канальные для круглых каналов КАНАЛ-ВЕНТ от 07.07.2025 г.

Технический паспорт на клапан воздушный универсальный типа РЕГУЛЯР (-Л) от 08.2025 г.

Инструкция по эксплуатации на клапаны воздухорегулирующие типа ГЕРМИК от 08.2025 г.

Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.

Паспорт и руководство по эксплуатации на симисторный регулятор скорости вращения вентилятора СРМ1 от 08.2025 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-7 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж воздуховодов систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1, ПДЕ1-ПДЕ7 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300 с установкой оконечных устройств

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Воздуховоды и фасонные элементы (Сертификат соответствия № POCC RU.HE06.H09413 от 08.06.2023 г.)

Крепёжные и комплектующие элементы (Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4805 от 11.10.2024 г.; Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4806 от 11.10.2024 г.)

Решетки типа АМР, АМР-К (Информационное письмо № 1792/Н от 12.09.2022 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Монтаж огнезадерживающего покрытия систем противодымной вентиляции огнестойкостью EI60: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300 с установкой оконечных устройств

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № POCC RU.HE06.H09413 от 08.06.2023 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4805 от 11.10.2024 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.32311.ОС04.СС01.4806 от 11.10.2024 г.

Информационное письмо № 1792/Н от 12.09.2022 г.)

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-8 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж огнезадерживающего покрытия систем противодымной вентиляции огнестойкостью EI60: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Огнезащитное покрытие МБОР с клеевым составом Триумф степенью огнестойкости EI60 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00557/21 от 30.09.2021 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Монтаж защитной изоляции систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00557/21 от 30.09.2021 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-9 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж защитной изоляции систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Мембрана кровельная полимерная ПВХ (Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.00754/22 от 06.06.2022 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Заделка проходок через отверстия систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1, ПДЕ1-ПДЕ7 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.00754/22 от 06.06.2022 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-10 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Заделка проходок через отверстия систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1, ПДЕ1-ПДЕ7 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

Пена монтажная огнестойкая Технониколь (Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00573 от 20.02.2025 г.)

Минеральная вата НГ (Сертификат соответствия № RU C-RU.АД67.В.00570/24 от 17.04.2024 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Монтаж оборудования систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1, ПДЕ1-ПДЕ7 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00573 от 20.02.2025 г.

Сертификат соответствия № RU C-RU.АД67.В.00570/24 от 17.04.2024 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Объект капитального строительства:

«Производственное здание на участке с кадастровым номером 66:07:1001012:393, по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Пищевиков 3а»

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик:

ИП Евстратов ОГРНИП 304667033700045 ИНН 666000574240 г Юридический адрес: 620078 г. Екатеринбург пер. Ученический, 5-42

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс)

Технический заказчик:

ООО «Строй-Заказчик» ОГРН 1026600934106, ИНН 6612009699; адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 17а, оф.1 тел.(3439)399-080; АСРО «Строители Свердловской области» ИНН 6670246265; ОГРН 1096600000419

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» ОГРН 1206600007877; ИНН 6670490954 адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 32г; Тел/факс 8-9222-167-421; АСРО «Гильдия Строителей Урала» ИНН 6672286150; ОГРН 1086600004248

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Уралстройэкспертиза» ОГРН 1146678008509, ИНН 6678044711 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, стр.8 офис 507; Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков»

Московской области «Мособлпрофпроект» регистрационный номер № П-140-27022010

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

| № ОВ-11 | "19" февраля 2026г. |
| --- | --- |

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов А.П.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» Тутынин В.Г., приказ № 11.11.24-1 от 11.11.2024 г, идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-212868

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)

(реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

ООО Фирма «Базис-СК» Руководитель объекта Грудяенко А.В., приказ № 6 от 31.10.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

ООО Фирма «Базис-СК» Генеральный директор Грудяенко А.А., приказ № 7 от 31.10.2024г., идентификационный номер в национальном реестре специалистов № С-66-000583

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,

реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Не участвует

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Десятый трест" Производитель работ Минеев А. М., Приказ № 3 от 01.08.2025, ОГРН 1216600010252, ИНН 6670499971, 620141, г. Екатеринбург, ул. Ереванская, стр. 6, оф. 120

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,

с указанием наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Десятый трест»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Монтаж оборудования систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1, ПДЕ1-ПДЕ7 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование скрытых работ)

2.	Работы выполнены по проектной документации: ООО «Уралстройэкспертиза» шифр проекта 70/12/П/2023-01 ОВ

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3.	При выполнении работ применены:

ДУ1:

Вентилятор ВРАН9-063-ДУВ400-Н-00300/6F-У1-П0 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00811/22 от 14.02.2022 г., Паспорт на вентиляторы радиальные для удаления газов, возникающих при пожаре тип ВРАН ДУ от 11.09.2025 г.)

Клапан дымовой КПУ-2Н-Д-Н-1200х600 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

ДУ2:

Вентилятор ВРАН9-080-ДУ400-Н-00550/6-У1-1 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00811/22 от 14.02.2022 г., Паспорт на вентиляторы радиальные для удаления газов, возникающих при пожаре тип ВРАН ДУ от 11.09.2025 г.)

Клапаны дымовые КПУ-2Н-Д-Н-800х800 – 2 шт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

ДУ3:

Вентилятор ВРАН9-090-ДУ400-Н-01100/6-У1-1 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00811/22 от 14.02.2022 г., Паспорт на вентиляторы радиальные для удаления газов, возникающих при пожаре тип ВРАН ДУ от 11.09.2025 г.)

Клапаны дымовые КПУ-2Н-Д-Н-900х900, КПУ-2Н-Д-Н-1200х500 – 3 шт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

ДУ4:

Вентилятор ВРАН9-090-ДУ400-Н-01100/6-У1-1 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00811/22 от 14.02.2022 г., Паспорт на вентиляторы радиальные для удаления газов, возникающих при пожаре тип ВРАН ДУ от 11.09.2025 г.)

Клапаны дымовые КПУ-2Н-Д-Н-900х900, КПУ-2Н-Д-Н-1200х500 – 3 шт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

ПП1:

Вентилятор ВКОП-071-00220/2-02 (Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.05772/21 от 23.09.2021 г., Декларация о соответствии на вентилятор типа ВКОП от 23.09.2021 г.)

Клапан дымовой КПУ-2Н-Д-Н-600х500 (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.)

ПДЕ1-ПДЕ7:

Клапан ГЕРМИК-ДУ-Д-1000х500 – 7 шт (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00920/22 от 26.07.2022 г., Технический паспорт на клапаны противопожарные ГЕРМИК-ДУ от 08.2025 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4.	Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.	Даты:	начала работ	" 01 " августа 2025 г.

окончания работ	" 19 " февраля 2026 г.

6.	Работы выполнены в соответствии с: проектной документацией шифр 70/12/П/2023-01 ОВ, разработанной ООО «Уралстройэкспертиза», требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 «Общие требования» отвечают требованиям их приемки.

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

7.	Разрешается производство последующих работ по: Индивидуальные испытания систем противодымной вентиляции: ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ПП1, ПДЕ1-ПДЕ7 в осях 1-9/А-П с отм. 0,000 до отм. +6.300

(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: не требуются

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00811/22 от 14.02.2022 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00337/21 от 11.08.2021 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.05772/21 от 23.09.2021 г.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00920/22 от 26.07.2022 г.

Паспорт на вентиляторы радиальные для удаления газов, возникающих при пожаре тип ВРАН ДУ от 11.09.2025 г.

Паспорт на вентиляторы крышные приточные тип ВКОП от 18.08.2025 г.

Технический паспорт на клапаны противопожарные ГЕРМИК-ДУ от 08.2025 г.

Технический паспорт на клапаны противопожарные универсальные КПУ от 07.08.2025 г.

Исполнительный чертеж № 1 от 19.02.2026 г. План на отм. 0,000

Исполнительный чертеж № 2 от 19.02.2026 г. План на отм. +3,750

Исполнительный чертеж № 3 от 19.02.2026 г. План кровли

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика:

Индивидуальный предприниматель Евстратов	Евстратов А.П.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель технического заказчика, по вопросам строительного контроля:

Ведущий инженер ООО «Строй-Заказчик» 	Тутынин В.Г.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель объекта ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.В.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Генеральный директор ООО Фирма «Базис-СК» 	Грудяенко А.А.

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Директор по проектированию ООО «Уралстройэкспертиза» 	не участвует

(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Десятый трест» 	Минеев А.М.

(фамилия, инициалы)	(подпись)